


**PREFEITURA MUNICIPAL MOGI GUAÇU**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL NO MUNICÍPIO

**REVISÃO 02**

****

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

EMPREENDIMENTO:

**IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL NO MUNICÍPIO**

REQUERENTE:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**

LOCALIZAÇÃO:

**AV. EMÍLIA MARCHI MARTINI, JARDIM SUÉCIA - MOGI GUAÇU/SP**

ARQUIVO RELACIONADO:

**MGG\_CALÇADAS ACESSÍVEIS\_ARQ\_R00**

DATA: **27/01/2023**

**MEMORIAL:** **REVISÃO 02**

**PROJETO: REVISÃO 00**

SUMÁRIO

[A. INTRODUÇÃO 4](#_Toc114215357)

[B. CONSIDERAÇÕES 4](#_Toc114215358)

[C. PROJETO 4](#_Toc114215359)

[D. SEGURANÇA 4](#_Toc114215360)

[E. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA: 5](#_Toc114215361)

[F. MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 5](#_Toc114215362)

[G. ORÇAMENTO 5](#_Toc114215363)

[1. SERVIÇOS PRELIMINARES 5](#_Toc114215364)

[2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6](#_Toc114215368)

[3 CALÇADA A CONSTRUIR 7](#_Toc114215374)

[4 RAMPA E ACESSIBILIDADE 9](#_Toc114215383)

[H. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 11](#_Toc114215391)

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços para a Implantação de Calçada Acessível no Município.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme desenhos, prescrições contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

# CONSIDERAÇÕES

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste memorial a serem aprovados na Planilha de Orçamento proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários do CDHU 11/2022, SINAPI 12/2022 e SIURB 07/2022.

Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com o responsável técnico. Dúvidas de especificações e/ou projetos deverão ser esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros. Já em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

# PROJETO

O projeto tem como objetivo realizar a Implantação de Calçada Acessível no Município. O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescrições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura de Transportes (DNIT), inerentes à execução da obra.

Na sua elaboração foram considerados:

1. As características e condições do local;
2. A funcionalidade e adequação ao interesse público;
3. A segurança;
4. A facilidade e economia na execução, conservação e operação;
5. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mão de obra que favoreçam a redução de custos.

# SEGURANÇA

A empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, obedecendo ao disposto na NR 18, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operação de máquinas, utilização de ferramentas, escoramento e sinalização de valas abertas, fogo, etc. A Fiscalização poderá exigir quando necessário, a colocação de sinalizações especiais, a expensas da empreiteira.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia – CREA ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada deverá analisar as especificações e desenhos contidos no projeto executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do início da obra, a fim de eliminar qualquer dúvida referente à sua execução.

Salienta-se que em caso de qualquer dúvida que por ventura apareça durante a execução dos serviços, a FISCALIZAÇÃO deve ser imediatamente consultada através de comunicação oficial para que estas possíveis dúvidas sejam esclarecidas.

# MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessários ao desempenho dos serviços.

# ORÇAMENTO

O presente memorial será composto pelos diversos serviços detalhados abaixo.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

* + 1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

1) Será medido por área de placa executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.

## CANTEIRO DE OBRA

* + 1. BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB

1) Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês (un x mês).

2) O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e

instalação da cabine. Remunera também a mão de obra necessária para retirada de efluentes 1

vez por semana. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências

da CETESB.

* + 1. LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na

obra (un x mês).

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação,

desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18

(2015). Área mínima de 13,80 m².

## LOCAÇÃO DE VIAS

* + 1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS

1) Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicadas

em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²).

2) O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada

e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, calçadas, tanque e

lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou

Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará).

# DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

## LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

1) Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação (m²).

2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra

necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente e

manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e

arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte,

abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 cm,

medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos;

raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o

transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilômetro.

## RETIRADA DE CERCA

1) Será medido por comprimento, na projeção horizontal, de cerca retirada (m).

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para a retirada

completa de cerca de qualquer padrão, inclusive a remoção dos mourões e arames; remunera

também a seleção e guarda das peças e arames reaproveitáveis.

## RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO

1) Será medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou

conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental apropriado para a

execução dos serviços: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto; a

seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em lotes, para o

reaproveitamento, ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e

determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações,

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR

15113 e NBR 15114.

## CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhão (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão de obra necessária para a execução

dos serviços: a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o

descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços

deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de

5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

## TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM

1) Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de transporte

considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1 quilômetro (m³).

2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a mão de

obra necessária para a execução do serviço de transporte do material de entulho, para distâncias

superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. Remunera também o retorno do veículo

descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de junho de 2008 e à

Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e

NBR 15114.

# CALÇADA A CONSTRUIR

## REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e

compactação executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a

execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e

compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento

da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

## LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

## ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO

1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários

como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse

para emendas.

## PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA

1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupiúba

(Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera

também o fornecimento de materiais acessórios, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a

execução e nivelamento com acabadora de superfície do piso.

## CIMENTADO DESEMPENADO

1) Será medido pela área de cimentado executado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução

do cimentado desempenado, não remunerando a camada de regularização prévia.

## REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO

1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento (m²).

2) O item remunera o fornecimento de argamassa plástica com cimento e areia no traço 1:1 e a

mão-de-obra necessária para a execução da regularização do piso com nata de cimento, aplicada

com escova, vassoura ou rolo.

## CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS

1) Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).

2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução

de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 mm, e

profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência.

## JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO

1) Será medido por comprimento de junta com mástique colocado (m).

2) O item remunera o fornecimento de selante não acético monocomponente à base de silicone,

que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um elastômero flexível,

possibilitando a movimentação de até 50% da medida da largura da junta, referência Rhodiastic

567 da Rhodia, ou Dow Corning 790 da Dow Corning ou equivalente; corpo de apoio em

Polietileno; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:

limpeza da superfície da junta, onde será aplicado o mastique, conforme recomendações do

fabricante; instalação do corpo de apoio; mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo crepe;

aplicação do mastique, na proporção 2:1 respectivamente nas dimensões horizontal e vertical,

conforme recomendações do fabricante; remoção da fita adesiva e limpeza da superfície externa.

Indicado para juntas de dilatação e movimentação, juntas de painéis pré-fabricados em concreto,

com aderência em superfícies como: cerâmica, alvenaria, granito, mármores, ou pedras em geral.

# RAMPA E ACESSIBILIDADE

## REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e

compactação executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a

execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e

compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento

da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

## LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

## ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO

1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários

como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse

para emendas.

## PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA

1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupiúba

(Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera

também o fornecimento de materiais acessórios, equipamentos e a mão-de-obra necessária para a

execução e nivelamento com acabadora de superfície do piso.

## PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (30X30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA

1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência,

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de deficiência

visual, de 30 x 30 cm, com espessura média de 2,5cm/3,0cm, em várias cores; referência comercial

ladrilho hidráulico Mosaicos Amazonas, Pisos Paulista, Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento,

cal hidratada, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para os serviços: preparo e

aplicação da argamassa mista de assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme

paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme recomendações dos

fabricantes e atendendo às exigências das Normas NBR 9457 e NBR 9050. Não remunera os

serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso.

## REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (30 X 30 X 2,5 CM), COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS DE 2 MM

1) Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência,

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco não estrutural e a mão de obra necessária

para os serviços de preparo da pasta de cimento, aplicação da pasta nas juntas, acabamento final

com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza

das juntas, conforme exigências da norma NBR 9457.

## BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES

1) Será medido pelo volume de base executada (m³).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, materiais acessórios e

a mão de obra necessária para a execução de base em concreto, para assentamento de guias,

sarjetas ou sarjetões pré-moldados, compreendendo os serviços: acerto manual do terreno,

apiloamento, execução de formas, lançamento do concreto e acabamentos manuais. Os produtos

florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle

estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

# RESPONSABILIDADE TÉCNICA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ENGª.:** JHULY JARDIM LIMA

**CREA:** 5070634920

**ART:** 28027230221611343