Ofício nº 01.10/2024

Mogi Guaçu, 23 de outubro de 2024.

Esclarecimentos - Processo 029/2024

Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Abertura de processo de licitação eletrônica para contratação de empresa especializada em instalação de equipamentos e adequação de projeto para obtenção de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para atender as necessidades do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” de Mogi Guaçu – SP.

**Requerimento criado em 22 de outubro de 2024:** *Para um estudo preciso precisamos dos projetos em DWG e planilhas orçamentarias que não está disponível no sistema na área de “arquivos”.*

**Resposta:** Em atenção ao requerimento apresentado, informamos que será anexado o arquivo DWG na área de arquivos conforme solicitado. Contudo, ressaltamos que o arquivo DWG em questão está desatualizado, uma vez que existem alterações significativas no layout do hospital.

Dessa forma, a empresa responsável pela execução do serviço deverá realizar a atualização do arquivo DWG, considerando as novas modificações no hospital. É fundamental que o projeto final reflita as condições atuais das instalações, garantindo a precisão e a conformidade com as exigências para obtenção do AVCB.

Em relação às planilhas orçamentárias, informamos que cabe à empresa contratada para a execução do serviço a responsabilidade de detalhar os itens que serão usados em todo o processo de adequação. Como a empresa possui a capacidade técnica necessária para analisar e estimar o que será gasto e utilizado, é fundamental que elabore uma planilha orçamentária com uma descrição clara e detalhada dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários para execução e obtenção do AVCB.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marcos Renato Aurieme Junior

Assessor I – Eng.º de Segurança do Trabalho

RE - 9184